## Slide 1
정류기 종합 테스트 프로그램
조작 메뉴얼

## Slide 2
목차
사전 준비
  프로그램 설치
  폰트 설치
2. 테스트 준비
  기본 정보 입력
  장비 통신 세팅
  통신 연결
3. 테스트 준비
오류 대처

## Slide 3
프로그램 설치
사전준비

## Slide 4
폰트 설치
사전준비
1. 다운로드 파일
폴더 클릭
2. 폰트
폴더 클릭
3. 모든 폰트 설치
모든 파일 선택 후
우클릭

## Slide 5
기본정보 입력
테스트 준비
1. 프로그램 클릭
2. 클릭
3. 클릭

## Slide 6
기본정보 입력
테스트 준비
4. 검사자 및 장비 정보 입력
입력 할 필요 없음
입력 예시

## Slide 7
5. 양산 성적서 경로 설정
기본정보 입력
테스트 준비
5-1. 클릭
5-2. 더블 클릭
5-3. 클릭
5-4. 클릭

## Slide 8
6. 출하 성적서 경로 설정
기본정보 입력
테스트 준비
6-1. 클릭
6-2. 더블 클릭
6-3. 클릭
6-4. 클릭

## Slide 9
7. 보고서 저장 경로 설정
기본정보 입력
테스트 준비
7-1. 클릭
7-2. 더블 클릭
7-3. 더블 클릭
7-4. 클릭

## Slide 10
7. 보고서 저장 경로 설정
기본정보 입력
테스트 준비
7-1. 클릭
7-2. 더블 클릭
7-3. 더블 클릭
7-4. 클릭

## Slide 11
기본정보 입력
테스트 준비
(기입 완료 예시)
8. 저장 버튼 클릭
9. 확인

## Slide 12
테스트 준비
1. 메뉴버튼 누르기
2. 시스템 버튼 누르기
장비 통신 세팅(파워미터)

## Slide 13
테스트 준비
3. Comm 설정 버튼 누르기
4. USB 버튼 누르기
장비 통신 세팅(파워미터)

## Slide 14
테스트 준비
1. 메뉴버튼 누르기
2. 우측 방향버튼 3번 누르기
장비 통신 세팅(DMM)

## Slide 15
테스트 준비
3. 아래 방향버튼 2번 누르기
4. USB-TMC가 나온다면
엔터 버튼 누르고, 파란 버튼 누르기
(* USB-TMC가 아니라면 아래키 한번 더 누르고 진행)
장비 통신 세팅(DMM)

## Slide 16
Shift버튼 누른 후
OVP 버튼 누르기
테스트 준비
2. SYSTEM 항목이 깜빡이는 상태에서
OK버튼 누르기
장비 통신 세팅(DC 소스)

## Slide 17
3. 우측방향버튼으로
Communication 항목으로 이동
테스트 준비
4. OK 버튼 누르기
장비 통신 세팅(DC 소스)

## Slide 18
5. USB 항목으로 이동 후
OK 버튼 누르기
테스트 준비
6. ESC 버튼 눌러 메뉴 닫기
장비 통신 세팅(DC 소스)

## Slide 19
테스트 준비
통신 연결
1. 장비 ID 버튼 클릭

## Slide 20
테스트 준비
통신 연결
2. 파워미터, 허브에 USB케이블 연결
3. ID 새로고침 클릭

## Slide 21
테스트 준비
통신 연결
4. 리스트 갱신 확인
5. 파워미터의 팝업 버튼 클릭
6. 추가된 ID를 클릭
7. 접속 버튼 클릭

## Slide 22
테스트 준비
통신 연결
8. 오실로스코프, 허브에 USB케이블 연결
9. ID 새로고침 클릭

## Slide 23
테스트 준비
통신 연결
10. 리스트 갱신 확인
11. 오실로스코프의 팝업 버튼 클릭
12. 추가된 ID를 클릭
13. 접속 버튼 클릭

## Slide 24
테스트 준비
통신 연결
14. DMM, 허브에 USB케이블 연결
9. ID 새로고침 클릭

## Slide 25
테스트 준비
통신 연결
14. DC 소스, 허브에 USB케이블 연결
9. ID 새로고침 클릭

## Slide 26
테스트 준비
통신 연결
14. 정류기, 허브에 USB케이블 연결
9. ID 새로고침 클릭

## Slide 27
테스트 준비
통신 연결
9. 저장 버튼 클릭

## Slide 28
테스트 준비
테스트 시작
1. 테스트 버튼 클릭
2. 진행할 테스트를 클릭

## Slide 29
테스트 준비
테스트 시작
3. 전체선택 클릭
4. 시작 클릭